#### Popis výrobku

#### ! Novinka ! Záložní zdroj s vlastní autodiagnostikou!

## Vlastnosti a parametry zál. zdroje řady ELSTON 120 S2 DUO

Zdroj je určen pro napájení všech typů úsporných čerpadel s elektronickou regulací  wilo star, grundfos alfa II., 3. rychlostních čerpadel, dále zplyňovací kotlů a některých automatických kotlů s podavačem, více se dozvíte v „Seznamu kotlů a vhodných zál. zdrojů“

Zdroj je vybaven interní baterií pro vybranou dobu zálohování. Baterie je v ceně zdroje.

Tvar výstupního napětí je čistý sinus.

### Zdroj zvládá rozběh asynchronních motorů – čerpadel, ventilátorů,…

Trvalý výkon zdroje je 120W.

Tabulka doby zálohování v závislosti na příkonu čerpadla, kotle,…

### Automatický provoz zdroje

Po aktivaci zdroje probíhají všechny činnosti automaticky, včetně nabíjení a udržování baterie.

### Studený start

Zdroje lze aktivovat ručně i ve chvíli, kdy el. síť není ve funkci. Např. zdroj někdo omylem vypne, pak dojde k výpadku proudu a Vy potřebujete, aby se zdroj spustil a napájel oběhové čerpadlo.

### Zdroj je vybaven autodiagnostikou – prevence poruch a jistota bezpečného provozu kotle

Každý zdroj ŘADA ELSTON průběžně kontroluje své funkce. Pokud např. v srpnu zjistí poruchu, spustí alarm a napájení zálohovaného zařízení samočinně přepne na elektrickou síť.

### Zdroj v případě poruchy nebrání napájení zařízení ze sítě

Zdroje splňují požadavky požárních norem na dva nezávislé zdroje napájení. Snadná montáž a zapojení zdrojů Díky montážní sadě lze zdroje jednoduše uchytit na zeď. Jednoduché propojení zajišťuje zásuvka, flexošňůra a propojovací sada pro připojení externí baterie.

### Funkce zdroje:

Automatické zálohování při výpadku proudu.

Od okamžiku kdy je aktivován kontroluje všechny své funkce, včetně  nabiječe a akumulátoru.

Nabíjení baterie a její udržování – konzervování.Ke zdroji lze připojit baterii libovolné kapacity.

Vypnutí zdroje v případě vybití baterie.

Odolnost proti přepólování.

Odolnost proti zkratu.

Rozměry: 235 x 390 x 110, s montážní sadou: 235 x 460 x 110

Hmotnost: 8,6 kg

Uchycení – na zeď, možnost položení .

dobu zálohování lze rozšířit pomocí bateriového modulu.

Zdroj není nutné vypínat mimo topnou sezónu, odběr je zanedbatelný a baterie bude vždy 100% n